## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 02.02.2021 по 7:00 03.02.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 02.02.2021 17:45:00 |  | Жарминский | с.Аршалы.Жарыктас,Турксиб. | ПС Жарма | Л-5 | 147