## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 03.03.2021 по 7:00 04.03.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 03.03.2021 16:11:00 | 03.03.2021 16:32:00 | Аягузский | часть г Аягуз | ПС Аягуз | Л-17 | 652
2 | 03.03.2021 18:00:00 | 03.03.2021 20:47:00 | Алтай аймагы | Новая Согра. | ПС 38 | Л-810 | 1721
3 | 03.03.2021 20:15:00 | 03.03.2021 20:15:00 | Жарминский |  | ПС Георгиевка | Л-177С/178С | 0