## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 31.12.2020 по 7:00 05.01.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 04.01.2021 0:15:00 | 04.01.2021 2:31:00 | Бородулихинский | с.Песчанка | ПС Песчанка С | Л-3 | 283
2 | 04.01.2021 3:05:00 | 04.01.2021 8:03:00 | Бородулихинский | с.Бель-Агач. | ПС Бель-Агач 110/35/10 | Л-8 | 300
3 | 04.01.2021 3:35:00 | 04.01.2021 4:26:00 | КЕГОК | с Жаркын, с.Суык-Булак, часть с.Чарск | ПС 18 | Л-159С | 2007
4 |  | 04.01.2021 3:58:00 | Жарминский | Суык-Булак, часть с Чарск, | ПС Чарск |  | 1099
5 | 04.01.2021 6:15:00 | 04.01.2021 10:15:00 | Абайский | с. Орда | ПС Жананур | Л-2 | 55
6 | 04.01.2021 7:12:00 | 04.01.2021 20:32:00 | Алтай РЭС | с.Быково | ПС Соловьёво | Л-3 | 52
7 | 04.01.2021 7:44:00 | 04.01.2021 9:52:00 | Станции |  | УК ГЭС | Л-108 | 442
8 |  | 04.01.2021 16:22:00 | Левобережный | с.Басово, дачи | ПС 27 | Т-1, | 76
9 | 04.01.2021 9:20:00 | 04.01.2021 13:23:00 | Глубоковский | часть с. Черемшанка | ПС ЧПТФ | Л-1 | 246
10 | 04.01.2021 10:17:00 | 04.01.2021 10:38:00 | Кокпектинский | с.Самарка | ПС Самарка | Л-5 | 33
11 | 04.01.2021 13:55:00 | 04.01.2021 15:20:00 | Бородулихинский | с.Жерновка,с,Боровлянка,с.Пол-Лог | ПС Ново-Шульба 110/35/10 | Л-1 | 568
12 | 04.01.2021 16:00:00 | 04.01.2021 16:55:00 | Бородулихинский | с.Петропавловка , с.Мещанка , с.Иза-Тула | ПС Петропавловка | Л-4 | 454