## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 06.01.2021 по 7:00 08.01.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 06.01.2021 7:09:00 | 06.01.2021 10:00:00 | Шемонаихинский | Часть с.Верх Уба | ПС Верх-Уба | Л-6 | 984
2 | 06.01.2021 7:20:00 | 06.01.2021 7:45:00 | Большенарымский | К-Терек, Жулдуз, Юбилейное, Свинчатка, Балгын, часть Б.Нарым | ПС Большенарым | Л-1 | 939
3 | 06.01.2021 13:20:00 | 06.01.2021 14:24:00 | Шемонаихинский | часть с.Верх-Уба | ПС Верх-Уба | Л-6 | 984
4 | 07.01.2021 8:39:00 | 07.01.2021 9:40:00 | Левобережный | часть п.Куленова | РП-300 | Л-6 | 182
5 | 07.01.2021 14:30:00 | 07.01.2021 14:39:00 | Шемонаихинский | часть с. Верх-Уба | ПС Верх-Уба | Л-6 | 984
6 | 07.01.2021 16:55:00 | 07.01.2021 17:43:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 12С | Л-20 | 1548