## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ОЭСК" за период с 7:00 07.07.2021 по 7:00 08.07.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 07.07.2021 8:08:00 | 07.07.2021 15:40:00 | Левобережный | УПТФ. | Восточный ППР | Л-27 | 1
2 | 07.07.2021 8:20:00 | 07.07.2021 8:39:00 | Жарминский | Больница | ПС Чарск | Л-1 | 1
3 | 07.07.2021 9:05:00 | 07.07.2021 21:55:00 | Жарминский | с.Белтерек, т.Кара-шокы, Айбас, Сылдырбай, Муздыбай, Иман. | ПС Чарск | Л-8 | 126
4 | 07.07.2021 10:25:00 | 07.07.2021 10:32:00 | Алтай РЭС | с.Дородница, Васильевка. | ПС Первороссийка | Л-6 | 120
5 | 07.07.2021 10:47:00 | 07.07.2021 11:50:00 | Алтай аймагы | Ул. Михаэлиса, Пр. Назарбаева, Пр. Абая | ПС 31 | Л-115 | 1548
6 | 07.07.2021 12:04:00 | 07.07.2021 12:30:00 | Катон-Карагайский | Часть. с. Урыль | ПС Урыль | Л-1 | 463
7 | 07.07.2021 12:50:00 | 07.07.2021 12:58:00 | Урджарский | с.Карабулак,Шахта,побер.Алакол,с Кабанбай. | ПС Коктал | Л-72А | 1113
8 | 07.07.2021 13:20:00 | 07.07.2021 14:40:00 | Левобережный | с.Бетерек, с.Айтыкова. | ПС Ленинка | Л-3 | 306
9 | 07.07.2021 13:50:00 | 07.07.2021 15:00:00 | Пригородный | 6 к/х. | ПС Чаганская | Л-1 | 6
10 | 07.07.2021 16:00:00 | 07.07.2021 16:03:00 | Урджарский | с Карабулак,Шахта,пообер Алакол,с Кабанбай. | ПС Коктал | Л-72А | 1113
11 | 07.07.2021 17:00:00 | 07.07.2021 17:05:00 | Урджарский | с Карабулак шахта побер Алаколь с Кабанбай. | ПС Коктал | Л-72А | 1113
12 | 07.07.2021 18:42:00 | 07.07.2021 18:49:00 | Урджарский | Шахта,побер Алаколь с Кабанбай. | ПС Карабулак | Л-73А | 933
13 | 07.07.2021 21:17:00 | 07.07.2021 21:22:00 | Урджарский | с Коктал, Карабулак, Барлык-Арасан, Кабанбай, шахта, поб.оз.Алаколь | ПС Маканчи | Л-71А | 1293
14 | 07.07.2021 22:41:00 | 07.07.2021 22:42:00 | Аягузский |  | ПС Аягуз | Т-1 | 8935