## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 12.03.2021 по 7:00 15.03.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 12.03.2021 16:01:00 | 12.03.2021 17:12:00 | УПС Семей |  | ПС Карагайлы | Л-13 | 1
2 | 13.03.2021 7:03:00 | 13.03.2021 7:40:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС ПТФ | Л-22 | 287
3 | 13.03.2021 12:05:00 | 13.03.2021 16:48:00 | Кокпектинский | с. Кендыкты | ПС Бигач | Л-92 | 160
4 | 13.03.2021 18:05:00 | 14.03.2021 10:07:00 | Курчумский | с Койтас,Кыстау-Курчум. | ПС Т-Булак | Л-70 | 145
5 | 14.03.2021 7:53:00 | 14.03.2021 16:05:00 | Кокпектинский | с Сарыбель с.Ново-Стройка.Берег Иртыша | ПС Самарка | Л-361 | 391