## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 13.01.2021 по 7:00 14.01.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 13.01.2021 12:11:00 | 13.01.2021 13:04:00 | УПС Семей | п Аксаринск | ПС ПТФ | СШ-10-I | 156
|  | 13.01.2021 16:10:00 | УПС Семей | п. Аксаринск | ПС ПТФ | Л-11 | 75