## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ОЭСК" за период с 7:00 18.06.2021 по 7:00 21.06.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 18.06.2021 9:00:00 | 18.06.2021 9:57:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 4С | Л-430 | 593
2 | 18.06.2021 9:00:00 | 18.06.2021 9:48:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 4С | Л-438 | 192
3 | 18.06.2021 12:55:00 | 18.06.2021 13:05:00 | Абайский | с.Кайнар, с.Догалан | ПС Абралы | Л-326 | 905
4 | 18.06.2021 16:40:00 | 18.06.2021 16:55:00 | Абайский | с.Каскабулак, с.Борили, рудник БАСТ | ПС Жананур | Л-313 | 223
5 | 18.06.2021 23:45:00 | 19.06.2021 0:18:00 | Бескарагайский | п.Лесной, ж/точ 9 шт. | ПС Жетыжар | Л-СвязьЖетыжар- | 42
6 | 19.06.2021 18:22:00 | 19.06.2021 19:20:00 | Аягузский | с.Бидайык, с.Коксала, с.Шагырай | ПС Мадениет | Л-3 | 213
7 | 19.06.2021 19:57:00 | 19.06.2021 20:36:00 | Бескарагайский | с. Бескарагай, с.Рамадан, с.Канонерка, с.Карагайлы, с.Бозтал, с.Башкуль, с.Ерназар, с.Бегень, с.Карабас. | ПС Карагайлы | Л-149С | 5066
8 | 19.06.2021 20:40:00 | 19.06.2021 21:25:00 | Ведомственные подстанции Алтай Аймагы | часть г.Усть-Каменогорск р-он п.Арматурный, п. ст.Согра | ПС Арматурный Завод | Л-136 | 598
9 | 19.06.2021 23:00:00 | 20.06.2021 16:12:00 | Потребители Алтай Аймагы | Гаражный кооператив " Полюс" | ПС Северная | Л-22 | 1
10 | 20.06.2021 0:15:00 | 20.06.2021 1:40:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 4С | Л-424 | 2827
11 | 20.06.2021 2:36:00 | 20.06.2021 3:01:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС ПТФ | Л-22 | 287
12 | 20.06.2021 9:25:00 | 20.06.2021 10:30:00 | Бескарагайский | с Канонерка Карамурза | ПС Канонерка | Л-1 | 546
13 | 20.06.2021 9:35:00 | 20.06.2021 9:48:00 | Пригородный | п. Шульбинск | ПС Ново-Баженово | Л-9 | 62
14 | 20.06.2021 10:40:00 | 20.06.2021 11:37:00 | Алтай аймагы | Часть с.Тарханка | ПС Тарханка | Л-15 | 128
15 | 21.06.2021 2:40:00 | 21.06.2021 3:15:00 | УПС Семей | часть. Семей | ПС 3 | Л-321 | 794
16 | 21.06.2021 3:00:00 | 21.06.2021 4:34:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 3 | В-306 | 1171
17 | 21.06.2021 3:15:00 | 21.06.2021 3:54:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 3 | Л-323 | 1212
18 | 21.06.2021 5:15:00 |  | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 14С | В-28 | 635