## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 20.02.2021 по 7:00 21.02.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 20.02.2021 10:23:00 | 20.02.2021 11:45:00 | Глубоковский | часть с.Уварово | ПС Уварово | Л-4 | 267
2 | 20.02.2021 12:30:00 | 20.02.2021 16:54:00 | Урджарский | с Бахты Таможня 3- заставы ферма | ПС Бахты | СШ-10-1 | 643