## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 24.02.2021 по 7:00 25.02.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 24.02.2021 16:50:00 | 24.02.2021 18:00:00 | Кокпектинский | часть с.Кокжаиык | ПС Ивановка | Л-1 | 265
2 | 24.02.2021 17:42:00 | 24.02.2021 18:48:00 | Бескарагайский | с.Карабас | ПС Семеновка | Л-2 | 335
3 | 25.02.2021 4:15:00 | 25.02.2021 6:03:00 | Курчумский | с.Койтас, с.Маралды, с.Сарыолен, с.Т.Булак | ПС Т-Булак | Т-1 | 1390