## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 01.09.2020 по 7:00 02.09.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 01.09.2020 14:03:00 | 01.09.2020 15:05:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 3 | Л-316 | 398
2 | 01.09.2020 18:15:00 | 01.09.2020 19:02:00 | Левобережный | 19 мкр | ПС-Левобережная | Л-22 | 1