## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 30.07.2020 по 7:00 03.08.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 30.07.2020 9:56:00 | 30.07.2020 10:02:00 | Казцинк | часть г.Риддер. | Обогат.фабрика | Л-29 | 1607
2 | 30.07.2020 9:56:00 | 30.07.2020 10:52:00 | Риддерский | Объекты Казцинка. | ПС 46 | Л-37 | 1
3 | 30.07.2020 11:41:00 | 30.07.2020 14:17:00 | Риддерский | ч/с г. Риддер, пожарна часть, школа, дом пристарелых, 3 д/сада. | ПС-Тишинского Рудника | Л-4 | 2076
4 | 30.07.2020 11:50:00 | 30.07.2020 13:40:00 | Жарминский | с.Шалабай,Жана-аул, уч-к.Каракога. | ПС Чалобай | Л-1 | 297
5 | 30.07.2020 14:20:00 | 30.07.2020 16:05:00 | Кокпектинский | часть с.Самарское | ПС Самарка | Л-6 | 903
6 | 30.07.2020 15:05:00 | 30.07.2020 16:10:00 | Бородулихинский | с.Михальченково.с.Петроградское | ПС Ново-Шульба 110/35/10 | Л-7 | 265
7 | 30.07.2020 15:55:00 | 30.07.2020 16:10:00 | Большенарымский | часть села Большенарым, село Кокбастау, Жулдыз,Балгын,Коктерек, Свинчатка | ПС Большенарым | Л-1 | 939
8 | 30.07.2020 16:20:00 | 30.07.2020 20:35:00 | Риддерский | ч/с г. Риддера, Б/отдых "Климовка", Школа | ПС Белкино | Л-16 | 349
9 | 30.07.2020 18:00:00 | 30.07.2020 20:55:00 | Шемонаихинский | с. Барашки | ЦРП-2 п. Первомайский | Л-18 | 191
10 | 30.07.2020 21:20:00 | 30.07.2020 21:50:00 | Алтай аймагы | часть г.У-Ка п.Аблакетка | ПС Аблакетка | Л-2 | 1023
11 | 31.07.2020 6:42:00 | 31.07.2020 18:22:00 | Урджарский | с. Подгорное, ВЧ Застава | ПС Акчока | Л-3 | 24
12 | 31.07.2020 17:40:00 | 31.07.2020 18:27:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 7C | Л-703 | 230
13 | 01.08.2020 1:34:00 | 01.08.2020 2:57:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 1С | Л-119 | 1486
14 | 01.08.2020 3:25:00 | 01.08.2020 4:35:00 | УПС Семей | часть г. Семей. | ПС Карагайлы | Л-12 | 1
15 | 02.08.2020 2:12:00 | 02.08.2020 3:24:00 | Алтай аймагы | часть КШТ пр. Сатпаева, ул. Утепова, Казыбе БИ, Молдагулова, ПНД, Водоканал, ТОО КЭМОНТ. | ПС КШТ | СШ-10-II | 4569
16 |  | 02.08.2020 3:24:00 | Алтай аймагы | ТОО КЭМОНТ. | ПС КШТ | Л-20 | 1
17 | 02.08.2020 10:28:00 | 02.08.2020 11:00:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 3 | Л-321 | 789
18 | 02.08.2020 14:25:00 | 02.08.2020 15:00:00 | Алтай аймагы | р-н ул.Кабанбай Батыра 91 | ПС 22 | Л-206 | 143
19 | 02.08.2020 19:05:00 | 02.08.2020 20:55:00 | Шемонаихинский | часть г.Шемонаиха | ПС Городская | Л-1 | 1626
20 | 02.08.2020 23:10:00 | 03.08.2020 4:40:00 | Шемонаихинский | с. Березовка, ретранслятор | РП-19 | Л-1 | 181
21 | 03.08.2020 5:20:00 | 03.08.2020 6:12:00 | Алтай аймагы | пр.Назарбаев, б.Гагарина.п.Октябрьский. | ПС 39 | В-903 | 2601
22 | 03.08.2020 5:20:00 | 03.08.2020 6:12:00 | Алтай аймагы | пр.Назарбаев, б.Гагарина.п.Октябрьский. | ПС 39 | Л-904 | 1451
23 | 03.08.2020 5:20:00 | 03.08.2020 6:12:00 | Алтай аймагы | пр.Назарбаев, б.Гагарина.п.Октябрьский. | ПС 39 | Л-906 | 1979
24 | 03.08.2020 5:20:00 | 03.08.2020 6:20:00 | Алтай аймагы | пр.Назарбаев, б.Гагарина.п.Октябрьский. | ПС 39 | Л-912 | 1496
25 | 03.08.2020 5:20:00 | 03.08.2020 6:20:00 | Алтай аймагы | р.Назарбаев, б.Гагарина.п.Октябрьский. | ПС 39 | Л-913 | 1096
26 | 03.08.2020 5:20:00 | 03.08.2020 6:20:00 | Алтай аймагы | р.Назарбаев, б.Гагарина.п.Октябрьский. | ПС 39 | Л-914 | 605