## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 03.09.2020 по 7:00 04.09.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 03.09.2020 12:37:00 | 03.09.2020 15:11:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 12С | Л-9 | 2211
2 | 03.09.2020 16:17:00 | 03.09.2020 16:35:00 | Глубоковский | часть с.Малая уба | ПС Малоубинка | Л-7 | 206
3 | 04.09.2020 0:17:00 | 04.09.2020 1:00:00 | Левобережный | с.Ахмирово,АЗС,С/О. | ПС 26 | Л-613 | 436
4 | 04.09.2020 0:30:00 | 04.09.2020 0:50:00 | Тарбагатайский | с Аксуат. Екпин. Тана-мырза. | ПС Аксуат-110 | СШ-10-I | 2497
5 | 04.09.2020 3:00:00 |  | Левобережный | с.Ахмирово,АЗС,С/О | ПС 26 | Л-614 | 94
6 | 04.09.2020 3:38:00 | 04.09.2020 4:07:00 | Урджарский | часть с. Урджар | ПС Урджар | Л-24 | 2104
7 | 04.09.2020 4:16:00 | 04.09.2020 5:36:00 | Левобережный | с.Мамай Батыр, Жалдыозек,отгоны | ПС Ленинка | Л-6 | 439