## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 04.08.2020 по 7:00 05.08.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 04.08.2020 11:29:00 | 04.08.2020 12:06:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 10С | Л-4 | 861
2 | 04.08.2020 15:45:00 | 04.08.2020 15:51:00 | Алтай аймагы | п.Куленовка | ПС КШТ | Л-46 | 578
3 | 04.08.2020 16:18:00 | 04.08.2020 16:26:00 | Большенарымский | с.М-Нарымка, Солоновка, Н-Поляковка, Бесуй, Кундызды, Сенное, Каражал. | ПС Большенарым | Л-79 | 1238
4 | 04.08.2020 19:25:00 |  | Глубоковский | Кыстау, ПНД | ПС ЧПТФ | Л-76 | 1
5 | 04.08.2020 19:25:00 | 04.08.2020 23:19:00 | Глубоковский | часть с.Секисовка. часть с.Быструха | ПС Секисовка | Л-1 | 638
6 | 05.08.2020 0:01:00 | 05.08.2020 0:10:00 | Алтай аймагы | пос. мирный, октябрьский | ПС 39 | СШ-6-I | 6858
7 | 05.08.2020 0:01:00 | 05.08.2020 0:10:00 | Алтай аймагы | пос. мирный, октябрьский | ПС 39 | СШ-6-II | 6138
8 | 05.08.2020 6:45:00 |  | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 12С | Л-9 | 2211