## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 06.08.2020 по 7:00 07.08.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 06.08.2020 10:30:00 | 06.08.2020 10:45:00 | Аягузский | часть г Аягоз | ПС Южная | Л-7 | 202
2 | 06.08.2020 12:59:00 | 06.08.2020 13:37:00 | Алтай аймагы | с.Бобровка (быт), ТОО Рахмановские ключи, Белокаменка, Михайловка. | ПС Тарханка | Л-319 | 904
3 | 07.08.2020 | 07.08.2020 0:49:00 | Шемонаихинский | с.М-уба | ПС Верх-Уба | СШ-35-II | 634
4 | 07.08.2020 4:08:00 | 07.08.2020 5:05:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 12С | Л-14 | 433