## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 09.09.2020 по 7:00 10.09.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 09.09.2020 9:38:00 | 09.09.2020 17:48:00 | Жарминский | часть с. Калбатау | ПС Георгиевка | Л-16 | 362
2 | 09.09.2020 15:05:00 | 09.09.2020 20:33:00 | Прииртышский | карьер Каражира | ПС 55 | Л-15 | 1
3 | 10.09.2020 6:30:00 |  | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 12С | Л-10 | 1373