## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 10.08.2020 по 7:00 11.08.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 10.08.2020 8:37:00 | 10.08.2020 8:55:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС ПТФ | Л-22 | 281
2 | 10.08.2020 19:10:00 | 10.08.2020 20:35:00 | Глубоковский | часть с.Секисовка | ПС Секисовка | Л-4 | 395