## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 10.10.2020 по 7:00 11.10.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 10.10.2020 10:54:00 | 10.10.2020 11:24:00 | Алтай РЭС | с.Зубовск. | ПС Теплый ключ | Л-4 | 355
2 | 11.10.2020 1:45:00 | 11.10.2020 2:50:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 4С | Л-419 | 1923
3 | 11.10.2020 5:01:00 | 11.10.2020 5:47:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 1С | Л-120 | 1084