## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 12.10.2020 по 7:00 13.10.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 12.10.2020 7:53:00 | 12.10.2020 8:43:00 | Алтай аймагы | мкр КШТ | ПС КШТ | Л-3 | 1230
2 | 12.10.2020 7:53:00 | 12.10.2020 8:43:00 | Алтай аймагы | мкр КШТ | ПС КШТ | Л-11 | 1273
3 | 12.10.2020 8:55:00 | 12.10.2020 20:10:00 | Глубоковский | часть Предгорненского Элеватора | ПС Предгорненское ХПП | Л-1 | 1
4 | 12.10.2020 9:15:00 | 12.10.2020 9:30:00 | Алтай аймагы | часть г.Усть-каменогорск ул.Карбышева,Виноградова | ПС 39 | Л-911 | 1941
5 | 12.10.2020 12:15:00 | 12.10.2020 12:30:00 | Левобережный | п.Ульбинский,часть п.Куленова | РП-300 | Л-7 | 462
6 | 12.10.2020 13:35:00 | 12.10.2020 14:01:00 | Глубоковский | часть п. Белоусовка | ПС 24 | Л-3 | 461
7 | 12.10.2020 15:20:00 | 12.10.2020 16:02:00 | Алтай аймагы | УКТС, ГКП Водоканал, КШТ ул. Сатпаева, Жыланды | ПС КШТ | СШ-10-III | 5114
|  | 12.10.2020 16:30:00 | Алтай аймагы | КШТ ул. Сатпаева, Жыланды | ПС КШТ | Л-41 | 1418
8 | 12.10.2020 17:27:00 | 12.10.2020 19:40:00 | Пригородный |  | ПС Левобережная-C | Л-10 | 7