## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 13.08.2020 по 7:00 14.08.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 13.08.2020 12:02:00 | 13.08.2020 12:30:00 | Алтай аймагы | ул Михаэлиса, Шакерима. | ПС 31 | Л-103 | 1369
3 | 13.08.2020 15:28:00 | 13.08.2020 15:40:00 | КЕГОК | с.Кокентау, с.Жазык, с.Новая Культюба, ПС Глинкарьер | ПС 18 | Л-37С | 475
4 | 13.08.2020 16:20:00 | 13.08.2020 16:23:00 | Бородулихинский | с. Ивановка, Кр-Аул, Коростели. | ПС Переменовка | Л-57С | 857
5 | 13.08.2020 17:58:00 | 13.08.2020 20:30:00 | УПС Семей | часть г Семей | ПС 14С | Л-13 | 1
6 | 13.08.2020 18:00:00 | 13.08.2020 18:55:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 14С | Л-5 | 1055