## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 11.09.2020 по 7:00 14.09.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 11.09.2020 11:02:00 | 11.09.2020 13:20:00 | Алтай аймагы | р-он Защита ул.Октябрская , Косарева | ПС 41 | Л-11 | 2469
2 | 11.09.2020 14:50:00 | 11.09.2020 15:28:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 3 | Л-307 | 747
3 | 11.09.2020 20:16:00 | 11.09.2020 20:40:00 | Риддерский | Ч/с г. Риддера, школа, 2 Д/Сада | ПС 45 | Л-509 | 2526
4 | 11.09.2020 21:55:00 | 11.09.2020 22:30:00 | Левобережный | 23-й мкр,С/О. | ПС-Левобережная | Л-9 | 489
5 | 13.09.2020 17:30:00 | 13.09.2020 21:55:00 | Глубоковский | часть с Уварово | ПС Уварово | Л-4 | 567