## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 16.10.2020 по 7:00 19.10.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 16.10.2020 11:20:00 | 16.10.2020 11:37:00 | Риддерский | часть г. Риддер | ПС 45 | Л-507 | 3584
2 | 16.10.2020 15:28:00 | 16.10.2020 15:45:00 | Потребители Алтай Аймагы | часть г. У-Ка район ул. Белинского , Гоголя, Стахановская | СЦК | Л-635 | 1454
3 | 16.10.2020 19:15:00 | 16.10.2020 19:45:00 | Пригородный | п.Шульбинск | ПС Ново-Баженово | СШ-35-I | 156
4 | 17.10.2020 11:12:00 | 17.10.2020 12:37:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 3 | Л-306 | 1171
5 | 17.10.2020 12:50:00 | 17.10.2020 14:05:00 | Алтай аймагы | Часть с.Тарханка | ПС Тарханка | Л-15 | 470
6 | 17.10.2020 14:22:00 | 17.10.2020 14:51:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 3 | Л-321 | 789
7 | 17.10.2020 15:05:00 | 17.10.2020 15:50:00 | Тарбагатайский | часть с.Акжар, с.Жаналык | ПС Акжар | Л-6 | 355
8 | 17.10.2020 15:38:00 | 17.10.2020 16:11:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 10С | Л-19 | 518
9 | 18.10.2020 3:29:00 | 18.10.2020 4:27:00 | КЕГОК | Часть г. Шемонаиха, часть с.Волчанка,часть с.Верх-Уба. | ПС 14 | Л-139 | 2064
10 | 18.10.2020 10:00:00 | 18.10.2020 10:03:00 | Прииртышский |  | ПС 51 | Т-2 | 5
|  | 18.10.2020 17:13:00 | Прииртышский |  | ПС 51 | Л-104 | 1
11 | 18.10.2020 17:10:00 | 18.10.2020 17:40:00 | Риддерский | Ч/сектор г. Риддера, гостин. "Казахстан",2 магазина, | ПС 46 | Л-4 | 443
12 | 18.10.2020 17:40:00 |  | Риддерский | Водозабор | ПС 46 | Л-8 | 1