## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 17.08.2020 по 7:00 18.08.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 17.08.2020 13:58:00 | 17.08.2020 14:45:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 7C | Л-703 | 230
2 | 18.08.2020 1:15:00 | 18.08.2020 2:06:00 | УПС Семей | часть г Семей. | ПС 4С | Л-426 | 1724