## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 17.09.2020 по 7:00 18.09.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 17.09.2020 13:34:00 | 17.09.2020 14:20:00 | Глубоковский | часть п.Глубокое | ПС 11 | Л-114 | 750
2 | 17.09.2020 18:00:00 | 17.09.2020 19:25:00 | Глубоковский | часть с.Мало-Уба, школа | ПС Малоубинка | Л-7 | 235
3 | 17.09.2020 20:07:00 | 17.09.2020 20:59:00 | Алтай РЭС | Район ЦОЛ Горная Ульбинка | ПС Феклистовка | Л-4 | 6
4 | 18.09.2020 2:30:00 | 18.09.2020 3:35:00 | Курчумский | с.Теректы-Булак, с.Бурабай, сСарыолен, сБарак-Батыр, сБирлик,сКойтас, с.Кыстау-Курчум, с.Маралды, с.Ушбулак | ПС Т-Булак | Т-1 | 1390