## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 18.09.2020 по 7:00 19.09.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 18.09.2020 10:10:00 | 18.09.2020 11:04:00 | Жарминский | с. Жарма, с.Ушбиик, с. Михайловка | ПС 28 | СШ-110-II | 614
2 |  | 18.09.2020 19:50:00 | Жарминский |  | ПС 28 | Л-174 | 1
3 | 18.09.2020 13:00:00 | 18.09.2020 13:30:00 | Бородулихинский | часть с.Ново-Шульба, с. Михайличенково, с. Петроградское | ПС Ново-Шульба 110/35/10 | Л-7 | 265
4 | 18.09.2020 13:25:00 | 18.09.2020 14:15:00 | Зайсанский |  | ПС Зайсан | Л-10 | 282
5 | 18.09.2020 13:52:00 |  | УПС Семей |  | ПС 14С | Л-6 | 1
6 | 18.09.2020 22:00:00 | 18.09.2020 23:15:00 | Абайский | с Каскабулак. | ПС Каскабулак | СШ-10-I | 224