## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 19.08.2020 по 7:00 20.08.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 19.08.2020 7:30:00 | 19.08.2020 7:50:00 | Шемонаихинский | ПС Буркутово, Переменовка, Ивановка, Кр.Аул | ПС Луговая | Л-71 | 1925
2 | 19.08.2020 9:20:00 | 19.08.2020 10:20:00 | Катон-Карагайский | с.Белкарагай, Согорное | ПС Катон | Л-1 | 269
3 | 19.08.2020 13:30:00 | 19.08.2020 14:09:00 | Алтай аймагы | мкр КШТ | ПС КШТ | Л-3 | 1460
4 | 19.08.2020 15:25:00 | 19.08.2020 15:50:00 | Алтай аймагы | 19 мкр | ПС КШТ | Л-50 | 1
5 | 19.08.2020 22:15:00 | 19.08.2020 22:54:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 4С | Л-421 | 876