## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 18.09.2020 по 7:00 21.09.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 18.09.2020 10:10:00 | 18.09.2020 10:57:00 | Жарминский | с. Жарма, с.Ушбиик, с. Михайловка | ПС 28 | СШ-110-II | 614
2 | 18.09.2020 13:00:00 | 18.09.2020 13:30:00 | Бородулихинский | часть с.Ново-Шульба, с. Михайличенково, с. Петроградское | ПС Ново-Шульба 110/35/10 | Л-7 | 265
3 | 18.09.2020 13:25:00 | 18.09.2020 14:15:00 | Зайсанский |  | ПС Зайсан | Л-10 | 282
4 | 18.09.2020 22:00:00 | 18.09.2020 23:15:00 | Абайский | с Каскабулак. | ПС Каскабулак | СШ-10-I | 224
5 | 19.09.2020 8:30:00 | 19.09.2020 10:15:00 | Курчумский | Ретранслятор, Отгоны | ПС Куиган | Л-7 | 6
6 | 19.09.2020 10:22:00 | 19.09.2020 10:42:00 | Жарминский | с. Жарма, с.Ушбиик, с. Михайловка | ПС 28 | СШ-110-II | 614
7 | 20.09.2020 11:33:00 | 20.09.2020 12:55:00 | Бородулихинский | Зенковка,Шелехово,Троицкое,Орловка | ПС Бель-Агач 110/35/10 | Л-2 | 672
8 | 20.09.2020 14:10:00 | 20.09.2020 15:34:00 | Курчумский | РТС, Отгоны | ПС Куиган | Л-7 | 6
9 | 21.09.2020 5:38:00 | 21.09.2020 6:01:00 | Левобережный | Часть г. Усть-Каменогорск | ПС 26 | СШ-35-1 | 4839
10 | 21.09.2020 6:30:00 |  | УПС Семей | п. Аксаринск | ПС ПТФ | Л-11 | 40
11 | 21.09.2020 6:34:00 |  | Потребители Алтай Аймагы | часть г. У-Ка | КСМ | Л-302 | 4839