## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 23.09.2020 по 7:00 24.09.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 24.09.2020 0:44:00 |  | Алтай аймагы | ТОО "КНМ" | ПС 40 | Л-10 | 1
2 | 24.09.2020 0:53:00 |  | Алтай аймагы | С.Михайловка, Планидовка, Белокаменка | ПС Бобровка | Л-6 | 395
3 | 24.09.2020 2:30:00 | 24.09.2020 2:35:00 | Алтай аймагы | СО район Кир. завод, ул Семафорная, Авроры,пр Назарбаева. | ПС 40 | В-5 | 338
4 | 24.09.2020 3:14:00 |  | Бородулихинский | с.Михайличенково | ПС Ново-Шульба 110/35/10 | Л-7 | 265
5 | 24.09.2020 3:14:00 | 24.09.2020 4:35:00 | Бородулихинский | с.Бородулиха | ПС Ново-Шульба 110/35/10 | Т-2 | 1427