## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 24.09.2020 по 7:00 25.09.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 24.09.2020 7:00:00 | 24.09.2020 8:55:00 | Большенарымский | Часть с.Улкен-Нарын | ПС Большенарым | Л-4 | 607
2 | 24.09.2020 8:20:00 | 24.09.2020 14:52:00 | Жарминский | часть с Калбатау | ПС Георгиевка | Л-16 | 376
3 | 24.09.2020 9:37:00 | 24.09.2020 10:00:00 | Жарминский | часть с. Калбатау | ПС Георгиевка | Л-21 | 1248
4 | 24.09.2020 11:52:00 | 24.09.2020 12:27:00 | Левобережный | п.Ахмирово,детская дерквня,с/о,АЗС.. | ПС 26 | Л-614 | 94
5 | 24.09.2020 11:54:00 | 24.09.2020 12:40:00 | Тарбагатайский | с. Аксуат, Кокжыра, Кулбабас, Сатпаев, Кызыл-Кесек, Жантикей. | ПС Тауке | Л-161Ю | 4912
6 | 24.09.2020 13:40:00 | 24.09.2020 21:20:00 | Тарбагатайский | с. Кулбабас, Комсомол | ПС Аксуат-35 | Л-94 | 699
7 | 24.09.2020 13:55:00 | 25.09.2020 6:35:00 | Тарбагатайский | с. Кызыл-Кесек, Уш-Тобе | ПС Кокжыра | Л-96 | 563
8 | 24.09.2020 14:34:00 | 24.09.2020 14:43:00 | Зайсанский | Зайсан, Буран, Даирово, Каратал, Биржан. | ПС Зайсан | Л-196/197 | 8823
9 | 24.09.2020 15:25:00 | 24.09.2020 15:45:00 | Жарминский |  | ПС Жарма | Л-5 | 147
10 | 24.09.2020 20:34:00 | 24.09.2020 20:57:00 | Ведомственные подстанции Алтай Аймагы | Район Подхоз СЦК | ПС Арматурный Завод | Л-136 | 207
11 | 25.09.2020 6:36:00 |  | Шемонаихинский | часть с.Рулиха | ПС Рулиха | Л-7 | 317