## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 27.07.2020 по 7:00 28.07.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 27.07.2020 13:05:00 | 27.07.2020 14:07:00 | УПС Семей | Часть г.Семей | ПС 10С | Л-20 | 715