## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 28.07.2020 по 7:00 29.07.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 28.07.2020 8:50:00 | 28.07.2020 9:16:00 | Левобережный | с.Меновное, дачи Ахмирово. | ПС-Левобережная | Л-17 | 536
2 | 28.07.2020 9:42:00 | 28.07.2020 10:20:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 14С | Л-20 | 1030
3 | 28.07.2020 9:50:00 | 28.07.2020 12:09:00 | Курчумский | с.Куйган, с.Кайынды, Телевышка | ПС Куиган |  | 395
5 | 28.07.2020 14:19:00 | 28.07.2020 23:53:00 | Аягузский | с.Бозай, с.Батпак | ПС Бозай | Л-4 | 125
6 | 28.07.2020 14:22:00 | 28.07.2020 14:35:00 | КЕГОК |  | ПС 18 | Л-159С | 132
8 | 28.07.2020 14:25:00 | 28.07.2020 17:45:00 | Пригородный | с.Муздыбай, Гранитный. к/х Муздыбай 1. | ПС Приречная | Л-1 | 144
10 | 28.07.2020 14:50:00 | 28.07.2020 22:30:00 | Таврический | с.Таинта | ПС Таинты | Л-4 | 214
12 | 28.07.2020 16:29:00 | 28.07.2020 17:20:00 | Таврический | с.Манат, б/о Аюда. | ПС Аюда | Л-2 | 73
13 | 28.07.2020 17:11:00 | 28.07.2020 17:14:00 | Жарминский | с Жарма, Ушбиик, Урджар, Маканчи, г Аягуз, с Аигыз, Тарлаулы, Актогай, Мынбулак, Чингужи. | ПС 28 | Л-181С/182С | 37681
15 | 28.07.2020 17:21:00 | 28.07.2020 18:17:00 | Левобережный | 23 мкр, с.Меновное. | ПС-Левобережная | Л-15 | 737
16 | 28.07.2020 17:37:00 | 28.07.2020 18:39:00 | Кокпектинский | с.Теркты, с.Орнек, Кызыл-Жулдыз. | ПС Преображенка | Л-4 | 223
18 | 28.07.2020 19:05:00 |  | Прииртышский |  | ПС 55 | Л-510 | 1
19 | 28.07.2020 19:33:00 | 28.07.2020 19:45:00 | Прииртышский |  | ПС 55 | Л-516 | 1
22 | 28.07.2020 20:50:00 |  | Жарминский | с.Кошек, с. Каражал. | ПС Суурлы | Л-3 | 164
23 | 28.07.2020 21:05:00 | 29.07.2020 1:15:00 | Глубоковский | с.Секисовка, М-Убинка, Зимовье, Быструха. | ПС ЧПТФ | Л-76 | 1863
24 | 28.07.2020 21:21:00 | 28.07.2020 23:00:00 | Таврический | к/х Солтанбек | ПС Саратовка | Л-68 | 1
25 | 28.07.2020 21:53:00 | 28.07.2020 23:18:00 | Прииртышский | с Бодене,ТОО Семей Орда ТОО "Каз Никель" К/Х-5шт | ПС Чаган | Л-1 | 146
26 | 28.07.2020 22:07:00 | 29.07.2020 3:03:00 | УПС Семей | ТОО Ситеко, ,часть г. Семей | ПС ПТФ | Л-20 | 70
27 | 28.07.2020 22:20:00 | 28.07.2020 22:47:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС ПТФ | Л-22 | 281
29 | 28.07.2020 22:27:00 | 29.07.2020 0:32:00 | УПС Семей | часть г Семей | ПС Восход | Л-6 | 772
31 | 28.07.2020 23:30:00 | 28.07.2020 23:45:00 | Алтай аймагы | р-н п.Аблакетка | ПС 33 | Л-320 | 271
32 | 29.07.2020 0:14:00 |  | Пригородный |  | ПС Турксиб | Л-8 | 1
35 | 29.07.2020 2:35:00 |  | Жарминский | с.Белтерек,Карашок,уч.Муздыбай ,Иман. | ПС Чарск | Л-8 | 126
36 | 29.07.2020 2:50:00 |  | Жарминский | уч.Ким, Еспе, Остряковка. | ПС Чалобай | Л-3 | 6
38 | 29.07.2020 5:48:00 | 29.07.2020 5:50:00 | Кокпектинский | с.Маринагорка, с. Белое. | ПС Казнаковка | Л-367 | 654