## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 28.08.2020 по 7:00 01.09.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 28.08.2020 7:13:00 | 28.08.2020 7:45:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 7C |  | 616
|  | 28.08.2020 8:02:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 7C | Л-723 | 383
2 | 28.08.2020 7:45:00 | 28.08.2020 9:53:00 | УПС Семей | ТП-617п (ПК Орфей), ТП-670 ЧП Ригель,ТП-724 ЧП Аронов,ТП-614 ЧП Амирханов | ПС 2С | Л-236 | 1143
3 | 28.08.2020 11:15:00 | 28.08.2020 11:20:00 | Большенарымский | с.М-Нарымка, Солоновка, Н-Поляковка, Бесуй, Ульяновка, Огнево, Кундызды, Сенное. | ПС Большенарым | Л-79 | 1238
4 | 28.08.2020 13:15:00 | 28.08.2020 15:00:00 | Тарбагатайский | с. Ойшилик, Кульбабас, застава Кайсенова. Хабарасу. | ПС Аксуат-35 | Л -94 | 699
5 | 29.08.2020 18:05:00 |  | Алтай аймагы | АО "УК ТС" | ПС 43 | Л-9 | 1
6 | 30.08.2020 6:15:00 | 30.08.2020 7:19:00 | Алтай аймагы | р-н Новой-Согры | ПС Винное | Л-7 | 1314
7 | 30.08.2020 9:45:00 | 30.08.2020 10:44:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 10С | Л-5 | 1985
11 | 31.08.2020 13:10:00 | 31.08.2020 13:50:00 | Алтай аймагы | часть г У-Ка (ул. Тихая, ул Красина). | ПС 43 | Л-4 | 1205