## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 28.09.2020 по 7:00 29.09.2020
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 28.09.2020 7:22:00 | 28.09.2020 9:08:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 12С | Л-10 | 1373
2 | 28.09.2020 12:57:00 | 28.09.2020 14:14:00 | Риддерский | Часть. Г.Риддер | ПС 45 | Т-1, | 15058
3 | 28.09.2020 18:10:00 | 28.09.2020 18:45:00 | Бескарагайский | с.Бегень л/х Бегень. | ПС Башкуль | Л-78С | 370
4 | 28.09.2020 19:22:00 | 28.09.2020 20:17:00 | Ведомственные подстанции Алтай Аймагы | часть г. У-Ка (район Электротовары). | ПС ВКМЗ | Л-6 | 1152