## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ОЭСК" за период с 7:00 03.11.2021 по 7:00 04.11.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 03.11.2021 8:40:00 | 03.11.2021 14:44:00 | Таврический | с.Таргын, Картел, акимат, РТС | ПС Таргын | Л-3 | 119
2 | 03.11.2021 11:31:00 | 03.11.2021 20:50:00 | Большенарымский | с.Ульяновка,с.Огнево. | ПС Ново-Поляковка | Л-4 | 71
3 | 03.11.2021 16:40:00 |  | Курчумский | с Карой, с.Кайнарлы. | ПС Акбулак | Л-2 | 194
4 | 03.11.2021 17:32:00 | 03.11.2021 18:28:00 | УПС Семей | Линейно-механический завод (Ввод №1), | ПС 11С | Л-36 | 1
5 | 03.11.2021 18:25:00 | 03.11.2021 22:45:00 | Аягузский | с.Знаменка | ПС Мынбулак | Л-6 | 225
6 | 04.11.2021 1:11:00 | 04.11.2021 4:18:00 | Алтай аймагы | часть п.Тарханка п.Топиха | ПС Тарханка | Л-15 | 471