## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ОЭСК" за период с 7:00 08.11.2021 по 7:00 09.11.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 08.11.2021 17:50:00 | 08.11.2021 19:13:00 | КЕГОК | Часть с.Шемонаиха, с. Выдриха, с.Межовка | ПС 14 | Л-139 | 7448
2 | 08.11.2021 18:38:00 | 08.11.2021 20:20:00 | КЕГОК | с. Долонь, с . Глуховка | ПС 18 | Л-157С | 1376
3 | 08.11.2021 20:40:00 |  | Большенарымский | с Сенное | ПС Ново-Поляковка | Л-2 | 99