## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ОЭСК" за период с 7:00 19.11.2021 по 7:00 22.11.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 19.11.2021 11:00:00 | 19.11.2021 16:40:00 | Аягузский | Подхоз "Айнабулак" КТП-155 | ПС Доненбай | Л-5 | 1
2 | 19.11.2021 11:10:00 | 19.11.2021 11:43:00 | Левобережный | КШТ. 19 мкр | ПС КШТ | Л-8 | 451
3 | 19.11.2021 12:51:00 | 19.11.2021 14:23:00 | УПС Семей | часть г.Семей | ПС 3 | Л-302 | 429
4 | 19.11.2021 15:00:00 | 19.11.2021 15:59:00 | Зайсанский | часть г.Зайсан, с.Айнабулак | ПС Зайсан | Л-12 | 552
5 | 19.11.2021 15:03:00 | 19.11.2021 17:48:00 | Аягузский | Зимовка, подхоз, КТП Бетонбаза | ПС Чингужи | Л-6 | 11
6 | 19.11.2021 16:10:00 | 19.11.2021 19:45:00 | Тарбагатайский | с.Асу-Сай, з-ва "Кызыл" | ПС Манрак | Л-3 | 87
7 | 20.11.2021 2:27:00 | 20.11.2021 3:28:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 12С | Л-39 | 2447
8 | 20.11.2021 2:27:00 | 20.11.2021 6:37:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 12С | Л-41 | 1
9 | 20.11.2021 11:30:00 | 20.11.2021 16:48:00 | УПС Семей |  | ПС 7C | Л-722 | 1
10 | 20.11.2021 11:30:00 | 20.11.2021 12:20:00 | УПС Семей | часть г. Семей | ПС 7C | Л-728 | 1162
11 | 20.11.2021 16:38:00 | 20.11.2021 17:01:00 | Бородулихинский | с.Петропавловка,с.Мещанка,с.Изатулла. | ПС Петропавловка | Л-4 | 454
12 | 21.11.2021 11:25:00 | 21.11.2021 11:43:00 | Левобережный | с.Меновное | ПС 32 | Л-15 | 345