## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ОЭСК" за период с 7:00 23.11.2021 по 7:00 24.11.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 23.11.2021 8:33:00 | 23.11.2021 10:04:00 | Таврический | с.Донское | РП-Донское | Л-15 | 322
2 | 23.11.2021 10:04:00 | 23.11.2021 11:00:00 | Левобережный | с Мамай Батыр. с.Горняк | ПС Ленинка | Л-6 | 439
3 | 23.11.2021 11:35:00 | 23.11.2021 12:20:00 | Казцинк | г.Риддер с Бутаково | Тишинский рудник | Л-41 | 491
4 | 23.11.2021 12:00:00 | 23.11.2021 12:45:00 | Левобережный | с.Аиртау. Канайка | ПС КПТФ | Л-13 | 287
5 | 23.11.2021 12:50:00 | 23.11.2021 14:20:00 | Глубоковский | часть п.Белоусовка,с.Белокаменка,Михайловка,Планидовка | ПС 24 | Л-3 | 908
6 | 23.11.2021 13:00:00 | 23.11.2021 14:05:00 | Глубоковский | с.Перевальное,Сметанино | ПС Племрепродуктор | Л-1 | 402
7 | 23.11.2021 13:50:00 | 23.11.2021 15:00:00 | Тарбагатайский | с Уш-Тобе | ПС Кызыл-Кесек | Л-1 | 205
8 | 23.11.2021 15:55:00 | 23.11.2021 19:15:00 | Левобережный | п.Металлург | ПС КШТ | Л-46 | 604
9 | 23.11.2021 18:40:00 | 23.11.2021 19:25:00 | Левобережный | с.Уланское, с.Жанузак | ПС Чимкура | Л-2 | 195
10 | 23.11.2021 19:30:00 | 23.11.2021 20:08:00 | Алтай РЭС | Пульпонасосная, Богатыревский водозабор, с.Зубовка. | ПС 16 | Л-82 | 324
11 | 24.11.2021 1:00:00 |  | Алтай РЭС | ЦОД район Горная Улбинка | ПС Феклистовка | Л-4 | 8
12 | 24.11.2021 3:57:00 | 24.11.2021 4:43:00 | Алтай РЭС | с.Тургусун, Парыгино, Т.Ключь, Зубовка, Элеватор. | ПС 16 | Л-88 | 1330
13 | 24.11.2021 6:45:00 | 24.11.2021 6:56:00 | Шемонаихинский | часть с.Камышенка,часть с.Пругерово | ПС Камышенка | Л-5 | 119
14 | 24.11.2021 6:56:00 |  | Шемонаихинский | часть с.Выдриха,часть с.Межовка | ПС Выдриха | Л-4 | 151